|  | МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО” 1000, гр.София, бул. “Цар Освободител” № 7 тел./факс 953 33 74 |
| --- | --- |

Изх. № 414/16.01.2015 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВОЕНЕН КЛУБ ГР. ВРАЦА”

Относно: Писмени разяснения по поставени въпроси във връзка с публична покана изх. № 325/14.01.2015 г., за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни строително-монтажни работи във военен клуб гр. Враца”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос 1:

Стаите за ремонт са пет броя, а в дадената количествена сметка количествата са за една стая. Моля за уточнение.

Отговор:

Количествата в раздел I.  „Ремонт на стая” на количествената сметка към техническото задание, както и в раздел I.  „Ремонт на стая” на Приложение № 2 „Предлагана цена” са за една стая. Същите в колона 4 „Количество” на Приложение № 2 „Предлагана цена” следва да се умножат по 5 (пет).

Въпрос 2:

Относно вратите - от какъв материал да бъдат - алуминий или ПВЦ.

Отговор:

Вратите по т. 5 „Доставка и монтаж на входна врата с противоудърни стъкла първи етаж  171/264” на раздел II. „Ремонт коридори първи и втори етаж + стълбище” от количествената сметка към техническото задание, следва да бъдат алуминиеви.

Вратите по т. 6 „Доставка и монтаж на врата втори етаж  коридор, остъклена 160/210” на раздел II. „Ремонт коридори първи и втори етаж + стълбище” от количествената сметка към техническото задание, следва да бъдат алуминиеви.

Вратите по т. 3 „Доставка и монтаж на входна врата с противоудърни стъкла вход администрация  226/296” на раздел III. „Ремонт административна част” от количествената сметка към техническото задание, следва да бъдат ПВЦ.

Вратите по т. 4 „Доставка и монтаж врати с противоудърни стъкла към тераса 117/320” на раздел III. „Ремонт административна част” от количествената сметка към техническото задание, следва да бъдат ПВЦ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”:

/п/

ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ